十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表

| 申购设备名称 | 产后康复治疗仪 | ☑国产；£进口；£不限； |
| --- | --- | --- |
| 设备功能用途描述 | 开展新项目为更好的提供服务给孕产妇，提高科室竞争力。 1产后催乳常规治疗 2产后子宫复旧治疗 3尿潴留治疗（术后，产后） |  |
| 具体技术参数 | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“*”标出，核心参数限3-5条） 1、输出技术指标 ① 脉冲频率：300~1000Hz ② 脉冲宽度：400μs±10％ ③ 额定负载阻抗 500±10％ ④ 单个脉冲电量 >7uC ⑤ 单个脉冲最大输出能量 ≤300mJ ⑥ 开路输出电源峰值 ≤500V ⑦ 最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA） 2、软件治疗菜单查询：配置处方式下拉菜单功能快捷选择治疗项目，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。 |  |